附件：

采购需求

磁震热治疗仪：

1、磁场强度范围：12.5mT，允差±30%。

2、磁场输出频率为50Hz，允差士1Hz。 振动幅度:≤5mm。

3、具备六种治疗模式

4、治疗温度：治疗温度40℃、45℃、50℃、55℃四档可调，允差±3℃。

5、治疗定时时间为1～60min，可调，步进为1min，允差±5％。

6、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

7、输出通道：两路输出（可同时连接两个导子）。

8、数码管显示窗口。

9、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。

10、治疗完毕停止输出，并有峰鸣报警提示。

11、产品已获得医疗器械注册证。